- a)	Mutassa be a falon kívüli szerelés anyagait, technológiáit és követelményeit!

- Mű I-es műanyag cső (vastag falú)

- Mkcs I-II műanyag csatorna

- P-cső (csatorna – vízvezetékcső)

- ALP alumínium páncélcső (menet, illesztés)

Fém, tehát mindenhol át kell kötni az EPH miatt!

A szerelés folyamata:

- nyomvonal kijelölése

- tartószerkezetek rögzítése

- csövezés, kábelezés, kötések

- ellenőrzés – próba – üzembe helyezés